Υπεύθυνος Ενημέρωσης: 	Γ. ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 	06/07/2009

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΑΝΙΟΝΤΑ (F-, Cl-, Br-, NO3-, HPO42-, SO42-) STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 20th ED. 2000, (APHA-AWWA- WEF), METHOD 4110Β. Determination of ions with Chemical Suppression of Eluent Conductivity ΚΑΤΙΟΝΤΑ (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) ISO 14911, WATER QUALITY – DETERMINATION OF DISSOLVED LITHIUM, SODIUM, AMMONIUM, POTASSIUM, MANGANESE (II), CALCIUM, MAGNESIUM, STRONTIUM AND BARIUM USING ION CHROMATOGRAPHY – METHOD FOR WATER AND WASTEWATER. |
| 2 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ pH | STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 20th ED. 2000, (APHA-AWWA-WEF), METHOD 4500: pH VALUE. |
| 3 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ | METHOD 2510: CONDUCTIVITY, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 20th ED. 2000 (APHA-AWWA-WEF). |
| 4 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ | METHOD 2130: TURBIDITY, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 20th ED. 2000 (APHA-AWWA-WEF). |
| 5 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΙΤΡΩΔΩΝ (ΝΟ2-) | METHOD 4500-ΝΟ2-Β: COLORIMETRIC METHOD, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 20th ED. 2000 (APHA-AWWA-WEF). |
| 6 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ (Al) | METHOD 3500-Al Β: Eriochrom Cyanine R Method, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 20th ED. 2000 (APHA-AWWA-WEF). |
| 7 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ICP-MS | ISO 17294-2: 2003 (Ε) |
| 8 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ | STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 20th ED. 2000, (APHA-AWWA-WEF), METHOD 4110Β. Determination of ions with Chemical Suppression of Eluent Conductivity |
| 9 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ | ISO 14911, WATER QUALITY – DETERMINATION OF DISSOLVED LITHIUM, SODIUM, AMMONIUM, POTASSIUM, MANGANESE (II), CALCIUM, MAGNESIUM, STRONTIUM AND BARIUM USING ION CHROMATOGRAPHY – METHOD FOR WATER AND WASTEWATER. |
| 10 | NEGATIVE TEST | ISO 3696, Water for analytical laboratory use – Specification and test methods. ISO 9998, Water quality – Practices for evaluating and controlling microbiological colony count media used in water quality tests. |
| 11 | GROWTH PROMOTION | ISO 9998, Water quality – Practices for evaluating and controlling microbiological colony count media used in water quality tests. |
| 12 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Escherichia coli – ΤΕΣΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (PRESENCE-ABSENCE TEST) | STANDARD METHODS for examination of Water and Wastewater, Presence-Absence (P-A) Coliform Test, 908 E., σελ 882-883 |
| 13 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Escherichia coli ΣΤΟΥΣ 37o C ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ | ΚΥΑ Υ2/2600/2001ΦΕΚ 892B/2001, «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83ΕΚ. ΚΥΑ 46399/1352/1988, ΦΕΚ 438Β/1988, «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών. Μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/.659/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ». |
| 14 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ | ISO 7899-2, Water quality – Detection and enumeration of intestinal enterococci – Part 2: Membrane filtration method |
| 15 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων και των σπορίων) | ΚΥΑ Υ2/2600/2001ΦΕΚ 892B/2001, «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83ΕΚ. |
| 16 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Salmonella | ISO 6340: 1995, Water quality – Detection of Salmonella species ISO 6579: 1993, Microbiology – General guidance on methods for the detection of Salmonella |
| 17 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ 36o C ΚΑΙ στους 22ο C | ISO 6222, 1999: Water quality –enumeration of culturable micro organisms – Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium. ΚΥΑ Υ2/2600/2001ΦΕΚ 892B/2001, «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83ΕΚ. |

Υπεύθυνος Ενημέρωσης: 	Γ. ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 	06/07/2009