ΚΥΑ 46399/1352/3/7/1986

| Παράμετρος | Επιθυμητή τιμή | Ανώτερη τιμή |
| --- | --- | --- |
| Ολικά Κολοβακτηριοειδή N/100 ml | 500 | 10000 |
| Κολοβακτηρίδια κοπράνων N/100 ml | 100 | 500 |
| Εντερόκοκκος N/100 ml | 100 |  |

DIRECTIVE 76/160/EC

| Parameter | Guide | Mandatory |
| --- | --- | --- |
| Total coliforms | 500 | 10000 |
| Faecal coliforms (cfu/100 ml) | 100 | 2000 |
| Enterococci(cfu/100 ml) | 100 |  |

NEW DIRECTIVE 2006/7/ΕC

For coastal waters and transitional waters

| Parameter | Excellent quality | Good quality | Sufficient quality |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterococci(cfu/100 ml) | 100* | 200* | 185** |
| Escherichia coli (cfu/100 ml) | 250* | 500* | 500** |

(*)  Based upon a 95-percentile evaluation.

(**) Based upon a 90-percentile evaluation.